附件3：

气瓶充装安全技术规范风险级别分类说明

|  |  |
| --- | --- |
| 违法行为 | 风险级别 |
| 气瓶上没有永久性标识 | 3 |
| 充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新瓶、报废气瓶和非自有瓶 |
| 超装自动切断气源装置及报警装置失效 |
| 气瓶充装没有专用的复秤衡器 | 2 |
| 充装产品合格标签不符合要求 |
| 除风险级别3和2以外的违法行为 | 1 |