## Sheet1
2023年手提式灭火器等8种产品质量市级监督抽查情况汇总表
序号 | 抽查领域 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 市场实体店名称 | 生产企业（标称） | 抽查结果 | 不合格项目
1 | 实体店 | 手提式干粉灭火器 | 淮海 | MFCZ/ABC1型 | 通州区金沙镇福安劳保用品经营部 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格
2 | 实体店 | 手提式干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC3型 | 海门市闪亮消防器材经营部 | 徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司 | 合格
3 | 实体店 | 手提式干粉灭火器 | 伟记行 | MFZ/ABC4 | 启东市卓越消防器材经营部 | 上海伟记消防设备有限公司衢州分公司 | 合格
4 | 实体店 | 手提式灭火器 | 海啸 | MFZ/ABC3 | 开发区新开街道江泰消防器材经营部 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格
5 | 实体店 | 手提式干粉灭火器 | 海啸 | MFZ/ABC4 | 开发区新开街道天吉消防器材经营部 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格
6 | 实体店 | 消防应急灯 | —— | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 启东市卓越消防器材经营部 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
7 | 实体店 | 消防应急灯 | 明德斯 | MT-ZFZD-E5W609 | 如皋市华丰消防器材有限公司 | 常州市明特灯饰电器厂 | 合格
8 | 实体店 | 消防应急灯 | L'OS劳士 | L-BLZD-1LROE I 5WDBD | 如东苏港消防器材经营部 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格
9 | 实体店 | 消防应急灯 | 左向照明 | Z-ZFZD-E3W-B0111B | 海安久恒消防器材经营部 | 广东左向照明有限公司 | 合格
10 | 实体店 | 消防应急灯 | 羽展 | YC-BLZD-2LROE13W-DY | 南通市金顺通消防器材有限公司 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 合格
11 | 实体店 | 消防接口 | 中安 | KD65 | 启东市固特安消防器材修配厂 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 不合格 | 耐腐蚀性能
12 | 实体店 | 消防接口（内扣式接口） | 水神 | KD65 | 如皋市华丰消防器材有限公司 | 南通亚龙消防器材有限公司 | 不合格 | 耐腐蚀性能
13 | 实体店 | 消防接口（内扣式接口） | 丹星 | KD65 | 海安久恒消防器材经营部 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 不合格 | 耐腐蚀性能
14 | 实体店 | 内扣式接口 | 兴隆利 | KD65 | 崇川区齐全消防器材经营部 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 不合格 | 基本尺寸、耐腐蚀性能
15 | 实体店 | 消防接口 | 高邮 | KD65-A | 南通文泰消防工程有限公司 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 不合格 | 耐腐蚀性能
16 | 实体店 | 消防水枪 | 祥雨 | QZ3.5/7.5 | 南通银盾消防工程有限公司 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格
17 | 实体店 | 消防水枪 | 扬龙 | QZ3.5/7.5 | 通州区金星消防器材经营部 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 不合格 | 密封性能
18 | 实体店 | 消防水枪 | 丹星 | QZ3.5/7.5 | 海门市闪亮消防器材经营部 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格
19 | 实体店 | 消防水枪 | —— | QZ3.5/7.5 | 启东市固特安消防器材修配厂 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 不合格 | 耐腐蚀性能
20 | 实体店 | 铝合金直流水枪 | 一帆 | QZ3.5/7.5（主型） | 如皋市海信消防器材经营部 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
21 | 实体店 | 消防水枪 | 祥安 | QZ3.5/7.5 | 崇川区永加水暖器材批发部 | 祥安消防科技有限公司 | 合格
22 | 实体店 | 消防水枪（直流水枪） | 晨鑫 | QZ3.5/7.5 | 启东市天一消防器材经营部 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 合格
23 | 实体店 | 铝合金直流水枪 | 九消 | QZ3.5/7.5 | 崇川区齐全消防器材经营部 | 泰州江山消防器材有限公司 | 合格
24 | 生产企业 | 消防水带 | 安钱 | 8-65-25 |  | 光大消防器材（南通）有限公司 | 合格
25 | 实体店 | 消防水带 | 祥雨 | 10-65-25 | 南通银盾消防工程有限公司 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格
26 | 实体店 | 消防水带 | 琼花 | 10-65-25 | 通州区金星消防器材经营部 | 扬州市宝安消防设备有限公司 | 合格
27 | 实体店 | 有衬里消防水带 | 祥雨 | 13-65-20 | 南通市海门区汇源纺织品有限公司 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格
28 | 实体店 | 有衬里消防水带 | 沱雨 | 16-65-20 | 如皋市海信消防器材经营部 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格
29 | 实体店 | 消防水带 | 龙涛 | 13-65-25 | 如东苏港消防器材经营部 | 江苏省南通龙涛水带集团有限公司 | 合格
30 | 实体店 | 消防水带 | 九消 | 10-65-25 | 开发区新开街道天吉消防器材经营部 | 泰州江山消防器材有限公司 | 合格
31 | 实体店 | 有衬里消防水带 | 祥雨（X i ang Yu） | 8-65-25 | 海安广旺建材有限公司 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格
32 | 实体店 | 罗马仕小巧便携5000mAh移动电源 | ROMOSS | PSP05（粉色） 2800mAh | 南通高新技术产业开发区彩江橙百货店 | 深圳华中科新材料技术有限公司 | 不合格 | 转换效率、常温下的有 效输出容量
33 | 实体店 | 移动电源 | —— | JP288 6000mAh | 启东市吾优悦品百货店 | 深圳市乔威电源有限公司 | 不合格 | 转换效率、常温下的有 效输出容量
34 | 实体店 | 磁吸无线充电宝 | —— | P010 6000mAh | 崇川区茜茜手机店 | 深圳市新全汉科技有限公司 | 不合格 | 转换效率、输出电压
35 | 实体店 | 10.5W便携旅行充电器 | —— | ST660 | 南通高新技术产业开发区彩江橙百货店 | 广州蓝源电子科技有限公司 | 合格
36 | 实体店 | 手机充电器（电源适配器） | MINISO | ST513 | 启东市吾优悦品百货店 | 广州蓝源电子科技有限公司 | 合格
37 | 实体店 | 手机充电器（电源适配器） | GENAI | ZC18 | 崇川区茜茜手机店 | 东莞市歌奈科技有限公司 | 不合格 | 电气间隙、爬电距离、抗电强度
38 | 实体店 | LED台灯 | deli | 17855 | 海安县海安学友文具批发部 | 得力集团有限公司 | 合格
39 | 实体店 | LED台灯 | PHILIPS | 66130 | 利群商业集团华东商贸有限公司南通开发区店 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 合格
40 | 实体店 | LED台灯 | 康铭 | KM-D6008 | 利群商业集团华东商贸有限公司南通开发区店 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕
41 | 实体店 | LED台灯 | 康铭 | KM-D6016 | 昆山润福商贸有限公司通州分公司 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕
42 | 实体店 | LED台灯 | deli | 4326 5W | 江苏永辉超市有限公司海门南海路分公司 | 得力集团有限公司 | 合格
43 | 实体店 | LED台灯 | 光视宝 | MT-007 | 上海奥邦联购投资管理有限公司启东分公司 | 佛山市顺德区臻朗照明灯具有限公司 | 不合格 | 结构 (不含光生物危害)、外部接线和内部接线、绝缘电阻和电气强度
44 | 实体店 | LED台灯 | 小博士 | L916 4W | 通州湾示范区汇客源超市 | 浙江临海市炫达塑料灯具厂 | 不合格 | 结构 (不含光生物危害)、外部接线和内部接线、电源端子骚扰电压
45 | 实体店 | LED台灯 | 崋雄 | HL-5319 | 如皋市修远日用百货商行 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | 不合格 | 结构 (不含光生物危害)、外部接线和内部接线、绝缘电阻和电气强度、电源端子骚扰电压
46 | 实体店 | LED台灯 | deli | 4315 | 南通西游文体用品批发有限公司 | 得力集团有限公司 | 合格
47 | 实体店 | LED台灯 | 崋雄 | HL-5573 | 崇川区卫光日用百货超市 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | 不合格 | 结构 (不含光生物危害)、外部接线和内部接线、绝缘电阻和电气强度、电源端子骚扰电压