南通市食品药品监督检验中心2026年4月至2029年3月检测设备维修项目

单一来源谈判文件

###### 采购文件编号：WLDL202604036

采购单位：南通市食品药品监督检验中心

代理机构：南通万隆工程管理有限公司

二〇二六年五月

南通市食品药品监督检验中心2026年4月至

2029年3月检测设备维修项目

单一来源谈判邀请文件

南通市食品药品监督检验中心2026年4月至2029年3月检测设备维修项目拟用单一来源方式组织采购，现分别邀请单一来源供应商珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司、沃特世科技（上海）有限公司、安捷伦科技（中国）有限公司、赛默飞世尔科技（中国）有限公司、上海爱博才思分析仪器贸易有限公司对该项目进行谈判。

一、项目名称：南通市食品药品监督检验中心2026年4月至2029年3月检测设备维修项目。

二、项目预算价：按各供应商的计费基数与成交折扣率分别结算。

三、最高限价：本项目采用投标费率（折扣）形式进行报价，所报投标费率最多保留两位小数。本项目最高投标费率（折扣）为100%，报价不得高于最高限价，否则为无效响应。

四、服务期限：三年，合同一年一签（12个月），如成交供应商合同期内履约情况良好，则在一年合同期满后，且成交供应商承诺不增加费用，双方共同同意的前提下，采购单位、成交供应商双方可续签下一年合同，但最多续签2次。

五、项目需求：

为保障实验室的高效运行，发挥现有检验仪器设备的最优性能，减少突发故障的产生机率，缩短故障引起的停机时间，避免影响检验任务时限，延长仪器的使用寿命，拟采购珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司、沃特世科技（上海）有限公司、安捷伦科技（中国）有限公司、赛默飞世尔科技（中国）有限公司、上海爱博才思分析仪器贸易有限公司5个厂家的原厂维修服务，以保证仪器维修质量及快速的服务响应时间。

本项目共分五个包件，包一为Thermo品牌、包二为Waters品牌、包三为Agilent品牌、包四为PE品牌、包五为AB品牌。供应商须按照各自包件提供对应包件的响应材料。

（一）服务范围

1、包一：Thermo品牌

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 仪器模块 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培养箱 | 400L | —— | 2024-12-06 |
| 2 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 3 | 培养箱 | 400L | —— | 2024-12-06 |
| 4 | 培养箱 | 400L | —— | 2024-12-06 |
| 5 | 培养箱 | 400L | —— | 2024-12-06 |
| 6 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 7 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 8 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 9 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 10 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 11 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 12 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 13 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 14 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 15 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 16 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 17 | 培养箱 | 400L | —— | 2024-12-06 |
| 18 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 19 | 培养箱 | 400L | —— | 2024-12-06 |
| 20 | 培养箱 | 250L | —— | 2024-12-06 |
| 21 | 高效液相色谱仪 | Vanquish Core | —— | 2023-06-05 |
| 22 | 三重四级杆质谱仪 | TSQALTIS | ESI源、APCI源 | 2020-12-31 |
| 23 | 液相色谱系统 | Ultimate3000 | —— | 2013-12-31 |
| 24 | 三重四级杆质谱仪 | TSQALTIS | ESI源、APCI源 | 2018-10-09 |
| 25 | 高效液相色谱仪 | Ultimate3000 | —— | 2012-12-31 |
| 26 | 马弗炉 | M110 | —— | 2017-05-18 |
| 27 | 马弗炉 | M110 9L | —— | 2012-12-21 |
| 28 | 气相色谱仪 | TRACE1310 | FID、ECD、FPD | 2016-12-07 |
| 29 | 气相色谱仪 | TRACE1310 | FID、ECD、FPD | 2016-12-07 |
| 30 | 液相色谱系统 | Ultimate3000 | —— | 2013-12-31 |
| 31 | 一代测序仪 | seqstudio | —— | 2022-12-23 |
| 32 | 超高液相色谱仪(质谱用） | Vanquish | DAD | 2020-03-30 |
| 33 | 气相色谱顶空阻力进样器 | Thplus 500 Headspace sampler | —— | 2019-12-12 |
| 34 | 液相色谱仪 | ultimate3000 | DAD | 2013-12-31 |
| 35 | 超高效液相色谱仪 | VANQUISHF | —— | 2018-12-11 |
| 36 | 双三元液相色谱仪 | U3000 | 泵：5040.0061； 进样器：5822.0010； 柱温箱：5730.0000； 检测器(DAD)：5082.0010； | 2012-03-10 |
| 37 | 液相色谱仪 | U3000 | 泵：5040.0030； 进样器：5822.0010； 柱温箱：5730.0010； 检测器(DAD)：5082.0010； | 2019-01-29 |
| 38 | 液相色谱仪 | U3000 | 泵：5040.0030； 进样器：5822.0010； 柱温箱：5730.0000； 检测器(DAD)：5082.0010； 检测器（示差）：RefractoMax521 | 2016-12-07 |
| 39 | 液相色谱仪 | U3000 | 检测器(DAD) | 2019-01-18 |
| 40 | 液相色谱仪 | U3000 | 检测器(DAD) | 2019-01-29 |
| 41 | 傅利叶红外分光光度计 | AVATAR370 | —— | 2004-08-25 |
| 42 | 四元液相色谱仪 | U3000 | 泵：5040.0031； 进样器：5822.0010； 柱温箱：5730.0000； 检测器(VWD)：5074.0010； 检测器（蒸散）：15006000 | 2012-03-10 |
| 43 | 液相色谱仪 | U3000 | 泵：5040.0030； 进样器：5822.0010； 柱温箱：5730.0010； 检测器(VWD)：5074.0005； | 2019-01-29 |
| 44 | 液相色谱仪 | U3000 | 泵：5040.0030； 进样器：5822.0010； 柱温箱：5730.0010； 检测器(VWD)：5074.0005； | 2019-01-29 |
| 45 | 三重四极杆气质联用仪 | TSQ9000 | —— | 2019-01-29 |
| 46 | 四元液相色谱仪 | U3000 | 泵：5040.0031； 进样器：5822.0010； 柱温箱：5730.0000； 检测器(DAD)：5082.0010； | 2012-03-10 |
| 47 | 离子色谱仪 | ICS-5000 | 安培、电导检测器 | 2018-10-09 |
| 48 | 液相色谱仪 | U3000 | 泵：5040.0030； 进样器：5822.0010； 柱温箱：5730.0000； 检测器(DAD)：5082.0010； | 2013-12-31 |
| 49 | 离子色谱仪 | ICS-6000 | 泵：22181-60002； 淋洗液发生器：22181-60020； 检测器：22181-60040 | 2024.12.15 |
| 50 | 原子吸收光谱仪 | ICE3400 | 石墨炉 | 2025-1-26 |
| 51 | 三重四极杆液质联用仪 | TSQ ALTIS Plus | ESI源 | 2025-1-26 |

2、包二：Waters品牌

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 仪器模块 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高液相色谱仪 | H-CLASS UPLC | —— | 2017-03-09 |
| 2 | 高效液相色谱仪 | e2695 | 泵：186002998； 进样器：186269502； 柱温箱：186001791； 检测器：289000560 | 2012-12-24 |
| 3 | 超高液相色谱仪 | UPLCH-CLASS | DAD | 2017-03-09 |
| 4 | 高效液相色谱仪 | E2695 | DAD | 2014-12-31 |
| 5 | 超高液相色谱仪 | I-CLASS | 泵：186015000； 进样器：186015060； 柱温箱：186015042； 检测器：186015033 | 2017-03-09 |
| 6 | 超高效液相色谱仪 | H-CLASS | 泵：186015018； 进样器：186015017； 柱温箱：186015042； 检测器：186015033 | 2014-12-31 |
| 7 | 高效液相色谱仪 | E2695 | DAD | 2014-12-31 |

3、包三：Agilent品牌

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 仪器模块 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪（液体+顶空自动进样器） | 8890 | FID、顶空自动进样器 | 2025-09-17 |
| 2 | 气相色谱仪（液体进样器） | 8890 | FID、FPD | 2025-09-17 |
| 3 | 高分辨气质联用仪 | 7250 | EI源 | 2025-09-17 |
| 4 | 三重四级杆气质联用仪 | 8890-7000E | EI源、CI源 | 2023-06-05 |
| 5 | 紫外分光光度仪 | Cary3500 | G9864A | 2023-06-05 |
| 6 | 气相色谱 | 8890 | 8890(G3540A), 7697A(G4557A) | 2021-06-18 |
| 7 | 液相色谱仪 | 1260 | DAD、RID | 2018-04-30 |
| 8 | 高效液相色谱仪 | 1200 | DAD、ELSD | 2010-06-23 |
| 9 | 气相色谱质谱联用仪 | 7890B+7000D | EI源、CI源、顶空自动进样器 | 2018-04-30 |
| 10 | 液相色谱仪 | 1260 | DAD、FLD | 2018-04-30 |
| 11 | 液相色谱仪 | 1260 | 紫外检测器 | 2011-08-15 |
| 12 | 电感耦合等离子质谱仪 | 7800 | —— | 2018-08-31 |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | Cary60 | —— | 2018-02-12 |
| 14 | 气相色谱仪+顶空进样器 | 7890B+111位 | US15073023 | 2014-12-31 |
| 15 | 紫外分光光度计 | CARY100 | G9821A | 2014-12-31 |
| 16 | 高效液相色谱仪 | 1200 | DAD、ELSD | 2010-06-23 |
| 17 | 高效液相色谱仪 | 1260 | DAD | 2024-12-02 |
| 18 | 高效液相色谱仪 | 1260 | DAD检测器 | 2024-12-02 |
| 19 | 三重四级杆液质联用仪 | 1290-6475 | ESI源、APCI源 | 2024-11-11 |
| 20 | 气相色谱仪 | 8890 | 配顶空进样器、FID、ECD | 2024-11-6 |
| 21 | 三重四级杆气质联用仪 | 8890-7000E | 配顶空进样器、EI源、CI源 | 2024-11-11 |

4、包四：PE品牌

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 仪器模块 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子质谱仪 | NTXION1000G | —— | 2021-12-31 |
| 2 | 火焰石墨炉原子吸收光谱 | PinAAcle900T | 石墨炉、火焰 | 2016-10-27 |
| 3 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle 900T | N3200083 | 2024.12.12 |
| 4 | 红外分光光度计 | Spectrum 3 | L1280133 | 2024.12.12 |

5、包五：AB品牌

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 仪器模块 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四级杆串联质谱仪 | AB QTRAP4500 | —— | 2020-12-31 |

（二）技术标准

1、质量要求：1）符合国家的相关标准。 2）符合行业技术标准。3）符合被服务方的各项管理规定。

2、维修服务中所使用的更换配件，应为原装未拆封使用的配件，其质量保证期（或称“保修期”）为90天（自更换完毕、设备恢复正常运行之日起计算）。在质保期内，配件如出现非人为因素造成的性能失效或损坏，成交供应商承诺无条件提供替换件并承担相应人工费用，替换件应为原装未拆封使用的配件。

3、成交供应商必须具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。如发现成交供应商在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由成交供应商负责。

4、因服务人员操作不当而造成采购单位经济损失的，成交供应商要负责赔偿造成的全部经济损失；采购单位保留对成交供应商提交成果质量的无限期追责的权利。

（三）维修服务

1、故障响应：采购单位在正常工作时间内（国家法定节假日除外），可通过400/800等服务电话、微信公众号、官网等渠道向成交供应商提出服务请求，一旦买方提出维修申请，卖方应在48小时内作出响应，诊断并提出解决方案。

2、文档管理：提供详细的维修记录和文档，便于采购单位进行管理和监督。

（四）人员要求

1、专业技术人员：具有公司授权的维修人员，具备丰富的维修经验。

2、培训：为采购单位相关人员提供培训，提高其操作技能和维护水平。

（五）其他

1、本项目的所有物权（包含版权等）在项目验收完成后均归采购单位所有，成交供应商必须保证采购单位拥有完整物权（包含版权等），并且成交供应商有保证第三方不得向采购单位主张任何权利（包含版权等）的义务。

2、成交供应商应对项目执行过程中涉及的采购单位公司商业机密、知识产权及其它应保密的事项予以保密，对于成交供应商故意或工作疏忽而造成的采购单位商业机密泄漏或知识产权受到侵害，采购单位保留追究成交供应商责任的权力，由此而造成的一切责任及损失由成交供应商承担。

3、成交供应商根据采购单位通知开展维修工作。若在合同期内采购单位未发出维修通知或虽通知但经双方确认无需实际维修，则视为未产生维修服务，采购单位不支付任何维修费用。成交供应商为履行合同而准备的资源、人工、材料等成本，由成交供应商自行承担，不得向采购单位主张补偿。

六、供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.供应商具有有效的营业执照。

3.本项目不接受联合体谈判。

七、资格后审的必要合格条件

1.具有独立订立合同的能力；

2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4.供应商的资格满足本项目的资格条件要求；

5.投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

八、谈判时间、地点和联系人信息

1．谈判文件接收截止及谈判开始时间：2026年5月21日14时30分。

2．谈判地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼24层开标室，如有变动另行通知。

3．采购单位联系人：陈女士    联系电话：0513-51001903

4. 招标代理联系人：张轶男    联系电话：19802566555

九、供应商谈判时需携带的材料

1.参加谈判供应商的资格证明文件：

①供应商法定代表人参加的，必须提供:法定代表人身份证明（格式参见附件）；

非法定代表人参加的，必须提供:法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式参见附件）；

②供应商的营业执照复印件加盖公章；

③供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函（格式参见附件）；

④供应商信用承诺书（格式参见附件）。

2.报价表（格式参见附件，按对应包件提供）；

3．人工服务费报价明细表（格式自拟，按对应包件提供）；

4．商务部分正负偏离表（格式参见附件）；

5．技术部分正负偏离表（格式参见附件）；

6．参加谈判供应商认为有必要提供的其他文件。

请将上述材料按顺序自编目录牢固装订成册，一式叁份，正本壹份，副本贰份，并密封在一个密封袋中，并在封袋上标明项目名称、包件名称、采购单位、供应商全称及日期。正副本均需采用A4纸（图纸等除外），不允许活页或拉杆夹装订。谈判文件上要明确标注供应商全称及“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异以正本为准。谈判文件正本须由法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。投标单位应额外提供投标文件的盖章扫描版，以U盘形式拷贝后随投标文件提交。

特别提醒：以上材料如为复印件均需加盖投标供应商公章，相关材料涉及的原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

十、谈判原则

供应商在应仔细阅读本谈判邀请文件（包括附件）的所有内容后进行谈判响应。

供应商参加谈判时，不按本邀请函第九条要求提供完整的谈判材料的，将被拒绝进行单一来源谈判采购。

谈判小组查验参加谈判的供应商代表身份证明，谈判文件响应采购需求程度及偏差程度。谈判小组应遵循物有所值和价格合理的原则商定洽谈方案的价格承受上限，然后与供应商就价格问题进行谈判，供应商第一次报价超项目预算的不予接收，后一轮报价高于前一轮报价的亦不予接收。谈判报价原则上不超过2次，超出商定的洽谈方案的价格承受上限，本次谈判予以终止。

谈判成功后由谈判小组出具成交报告。

十一、发出成交通知书

采购单位发出成交通知书后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

十二、合同签订与验收付款

1、采购单位应与成交供应商及时签订合同，维修服务合同每12个月签订1次，合同期满后双方续签，最多续签2次。

2.签订采购合同一式四份，所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

3.采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告。

4.采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商降低服务标准的，在履行合同中采取相关手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

5.成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

6.付款方式：

（1）合同的签订：自成交通知书发出之日起30日内按时签约。

（2）最终服务费=人工服务费+零配件原价×成交费率（折扣），零配件原价以官方报价为准。维修结束后，成交供应商应及时提供维修报告，采购单位经审核确认后成交供应商开具发票，双方按次结算。

（3）成交供应商须提供相应金额且符合采购单位财务制度规定的发票，采购单位按程序审批后支付款项。

十三、费用

1、无论谈判是否成功，供应商承担本次单一来源谈判可能涉及到的全部费用。

2、采购单位不收取任何费用，专家评审费由采购单位支付。

3、由成交供应商向招标代理机构支付代理服务费。代理服务费按照3000元计取（由成交供应商均摊），此项费用含在谈判报价中，并不单独立项，由成交供应商在取得成交通知书前，向招标代理机构一次付清。

附件：

- 谈判响应文件相关格式；

2、合同。

附件1：谈判响应文件相关格式

## （封面）

南通市食品药品监督检验中心2026年4月至

2029年3月检测设备维修项目

单一来源谈判响应文件

项目编号：WLDL202604

包一：Thermo品牌/包二：Waters品牌/

包三：安捷伦品牌/包四：PE品牌/包五：AB品牌

供应商：供应商全称

二〇二六年  月  日

法定代表人身份证明

南通市食品药品监督检验中心：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的                  （采购项目名称)项目              （包件名称）单一来源谈判采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件或扫描件

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至投标现场备查。

授权委托书

南通市食品药品监督检验中心：

兹授权       （被授权人的姓名）代表我公司参加                 （采购项目名称)项目              （包件名称）的采购活动，全权处理一切与该项目单一来源谈判有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：        年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                    传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件或扫描件

注:参加投标时被授权人将身份证原件带至投标现场备查。

##### 符合条件的声明函

我单位参加南通市食品药品监督检验中心2026年4月至2029年3月检测设备维修项目谈判响应活动。针对单一来源谈判邀请文件规定做出如下声明：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注1.供应商在参加本次采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次采购活动。2.“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

6. 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人：（公章）

年     月    日

##### 供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的招标（采购）交易环境，树立诚信守法的投标人（供应商）形象，本人代表本单位做出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标（政府采购）等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招投标及采购活动的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购等有关行政监督部门及相关部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标（采购响应）行为予以限制的情形，自愿接受政府采购等有关行政监督部门及相关部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

报价表

| 项目名称 | 南通市食品药品监督检验中心2026年4月至2029年3月检测设备维修项目 |
| --- | --- |
| 包件名称 | 包一：Thermo品牌/包二：Waters品牌/包三：安捷伦品牌/包四：PE品牌/包五：AB品牌 |
| 报价响应（首次） | 人工服务费：基础费 元/（ 小时），超过1小时费用 元 零配件折扣： %（最多保留两位小数） |
| 最终报价响应价 （谈判现场填写） | 人工服务费：基础费 元/（ 小时），超过1小时费用 元 零配件折扣： %（最多保留两位小数） |
| 付款条件 | 完全响应谈判文件要求 |

谈判供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表为格式表，不得改动，必须提供。

2、本表谈判报价应至少包含但不限于完成本项目规定的工作所承担的上门服务费（含业主临时或应急要求）、设备费、仪器费、配件费、耗材耗品费、技术支持与培训费、人员费（含周末及节假日加班费）、办公设备费、运输费、通讯费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购单位要求所包含的所有风险、责任等各项费用。

3、【特别提醒】最终次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写首次报价。

4、本项目最后报价仅接受低于或等于供应商的首次报价，否则作无效响应处理。

5、一旦成交，最后报价响应总价即为本项目的成交价。

#### 商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求 的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件 “五、项目需求”中的商务部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如为空白，视为无偏离。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应谈判文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商（公章）：

日期：      年      月     日

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件 “五、项目需求”中的技术部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如为空白，视为无偏离。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应谈判文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商（公章）：

日期：      年      月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：              邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：             包号：

采购单位名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：

合同编号：

采 购 合 同

第一部分 合同书

项目名称：南通市食品药品监督检验中心2026年4月至2029年3月检测设备维修项目

甲方：     南通市食品药品监督检验中心

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 南通市食品药品监督检验中心 以 单一来源方式 对南通市食品药品监督检验中心2026年4月至2029年3月检测设备维修项目 进行了采购。经 谈判小组 评定，（成交供应商名称）为该项目（包件名称）成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南通市食品药品监督检验中心 (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 磋商响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：              ；

1.2.2 标的数量：详见单一来源谈判文件中的项目需求；

1.2.3 标的质量：详见单一来源谈判文件中的项目需求。

# 1.3 价款

本合同购买价格为：人工服务费基础费          元/（    小时），超过1小时费用          元，零配件折扣为：        % 。合同价应至少包含但不限于完成本项目规定的工作所承担的上门服务费（含业主临时或应急要求）、设备费、仪器费、配件费、耗材耗品费、技术支持与培训费、人员费（含周末及节假日加班费）、办公设备费、运输费、通讯费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购单位要求所包含的所有风险、责任等各项费用。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：银行转账（收款名：       账号：      开户行：    ） ；

1.4.2 发票开具方式：纸质税务发票或电子税务发票，且须符合甲方财务制度规定 。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：一年。

1.5.2 履行地点：南通市食品药品监督检验中心。

1.5.3 履行方式：按甲方项目需求要求。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，该违约金按迟延履行天数计算，每日为人民币2000元，最高限额为人民币10000元；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 / %计算，最高限额为本合同总价的 / %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 南通 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  合同签订地   人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购单位和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购单位应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购单位履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购单位自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购单位；采购单位委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购单位的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 书面、电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 2  个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 10 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数为壹式肆份，其中：正本贰份，甲、乙双方各执壹份；副本贰份，甲、乙双方各执壹份，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法：归甲方所有。 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件： 最终服务费=人工服务费+零配件原价×成交费率（折扣），零配件原价以官方报价为准。维修结束后，乙方应及时提供维修报告，甲方经审核确认后乙方开具发票，双方按次结算。 如乙方有违约情形时，甲方可以在当期合同款支付时直接扣除相关费用。乙方须提供相应金额且符合甲方财务制度规定的发票，甲方按程序审批后支付款项。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在2个工作日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在2个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 甲方按合同约定积极配合成交供应商履约，乙方履约到位后，请以书面形式向甲方提出验收申请，甲方接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告。 |
| 2.15.3 | 本项目履约保证金免收。 |

注：采购单位保留调整合同条款的权利，谈判文件中的项目需求是本合同条款的重要组成。

……全文结束……