2026年南通市坐便器产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的坐便器产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

实体店抽样

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。坐便器产品抽样数量为2台（套），其中其中1台（套）作为检验样品，1台（套）作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 GB 25502-2017 GB 25502-2024 | GB/T 6952-2015 GB 25502-2017 GB 25502-2024 |
| 2 | 坐便器水封表面尺寸 |  |  |
| 3 | 便器用水量 |  |  |
| 4 | 洗净功能 |  |  |
| 5 | 排放功能 |  |  |
| 6 | 排水管道输送特性 |  |  |
| 7 | 水封回复 |  |  |
| 8 | 污水置换功能 |  |  |
| 9 | 卫生纸试验 |  |  |
| 10 | 安全水位 |  |  |
| 11 | 防虹吸功能 |  |  |
| 12 | 坐便器水效等级 |  |  |
| 13 | 坐便器水效限定值 |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》；

GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》；

GB 25502-2024《坐便器水效限定值及水效等级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。