南通市水嘴产品质量监督抽查

实施细则（2026年版）

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的水嘴产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店采样

采用简单随机抽样方法在企业的成品库内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

在实体店产品采样时，在待销产品中采样2件，采样基数满足采样数量即可。其中检测样1件,备份样1件。检验样及备份样应分别加贴封条封样，并分别加贴相应标识。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 采样样品处置、封存

采样完成后，将检验样和抽样单由检验机构带回并存放在干燥、防潮的地方,备用样留存实体店。样品在保存及运输过程中应妥善保管，做好防潮、防霉、防蛀措施，保持样品状态良好。

检验样品运达承检机构后，由负责样品接收的人员和抽样人共同打开包装检查，记录样品的封条有无破损、外观、状态等有可能对检验结果或综合判定产生影响的情况，确认样品与抽样单中的记录是否相符，对检测样品作出唯一标识后入库。

3.检验依据

表1 水嘴检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面耐腐蚀性能 | GB 18145 | GB/T 10125 | 盐雾试验箱/1台 | 否 |
| 2 | 流量均匀性 | GB 25501 | GB 25501 | 水嘴综合试验机/1台 | 否 |
| 3 | 用水效率等级 | GB 25501 | GB 25501 | 水嘴综合试验机/1台 | 否 |
| 4 | 密封性能 | GB 18145 | GB 18145 | 水嘴综合试验机/1台 | 否 |
| 5 | 管螺纹精度 | GB 18145 | GB 18145 | 螺纹规/1套 | 否 |
| 6 | 冷热水标志 | GB 18145 | GB 18145 | 目测 | 否 |
| 7 | 抗水压机械性能 | GB 18145 | GB 18145 | 水嘴综合试验机/1台 | 否 |
| 8 | 流量 | GB 18145 | GB 18145 | 水嘴综合试验机/1台 | 否 |

本检验标准包括检验检测方法及判定依据。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》

GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果。

5.3对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理局或者指定检验机构应按照监督抽查方案，能在原检验样上复检，如流量均匀性和用水效率等级、管螺纹精度、抗水压机械性能；不能再原检验样上复现的启用备用样品检验，如表面耐腐蚀性能并出具报告。复检结论为本次监督抽查最终结论。

5.4本次质量监督抽查无不予复检的情况。